| 检验项目 | 样品数 | 合格数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 10 | 10 | 100.00％ |
| 浑浊度 | 10 | 10 | 100.00％ |
| 嗅和味 | 10 | 10 | 100.00％ |
| 肉眼可见物 | 10 | 10 | 100.00％ |
| PH | 10 | 10 | 100.00％ |
| 铁 | 10 | 10 | 100.00％ |
| 锰 | 10 | 10 | 100.00％ |
| 氯化物 | 10 | 10 | 100.00％ |
| 硫酸盐 | 10 | 10 | 100.00％ |
| 溶解性总固体 | 10 | 10 | 100.00％ |
| 总硬度 | 10 | 10 | 100.00％ |
| 高锰酸盐指数（耗氧量） | 10 | 10 | 100.00％ |
| 氨（氨氮） | 10 | 10 | 100.00％ |
| 砷 | 10 | 10 | 100.00％ |
| 氟化物 | 10 | 10 | 100.00％ |
| 硝酸盐 | 10 | 10 | 100.00％ |
| 现场消毒剂指标 | 5 | 5 | 100.00％ |
| 菌落总数 | 10 | 10 | 100.00％ |
| 总大肠菌群 | 10 | 10 | 100.00％ |
| 大肠埃希氏菌 | 10 | 10 | 100.00％ |

第二季度城乡居民生活饮用水水质监测指标信息

| 检验项目 | 样品数 | 合格数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- |