工程项目计价表

| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT医生操作室塑钢窗更换 | 金属(塑钢)窗 |  | m2 | 5.04 |
| 2 |  | 金属(塑钢)窗（拆除） | 1.工作内容:原窗拆除 | m2 | 5.04 |
| 3 | 牙科CT检查室增加PFC500*700MM窗 | 实心砖墙（拆除） | 1.工作内容:拆除墙体（凿门窗洞口） | m3 | 0.08 |
| 4 |  | 特种窗 | 1.门窗类型:核磁防护窗 | m2 | 0.35 |
| 5 | 天棚防辐射加固工程 | 模板 |  | m2 | 55.66 |
| 6 |  | 钢梁 |  | t | 0.95 |
| 7 | 下水管线拐弯至走廊天棚 | 塑料管 |  | m | 20 |
| 8 | 走廊CT检查室门口暖气管线改路 | 凿(压、切割)槽 |  | m | 4.2 |
| 9 |  | 塑料管 |  | m | 4.2 |
| 10 |  | 石材楼地面 |  | m2 | 0.63 |
| 11 |  | 接地母线 | 接地线16mm2 | m | 10 |
| 12 | 走廊大白 | 抹灰面油漆 |  | m2 | 48 |
| 13 | 防雷接地工程 | 挖单独土方 |  | m3 | 7.63 |
| 14 |  | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:4*4 | m | 30 |
| 15 |  | 接地母线 | 1.名称:热镀锌角钢 2.规格:5*5 | m | 36 |
| 16 |  | 单独土石方回填 | 1.材料品种:木炭 | m3 | 0.3 |
| 17 |  | 单独土石方回填 |  | m3 | 7.33 |
| 18 | 外墙保温 | 保温隔热墙面 |  | m2 | 30 |
| 19 |  | 保温隔热墙面 |  | m2 | 30 |
| 20 | CT检查室指示灯 | 防辐射铅百叶风扇 | 1.名称:防辐射铅百叶风扇 | 台 | 2 |
| 21 |  | 高度标志灯、障碍灯 |  | 套 | 2 |
| 22 | 地面基础处理 | 打磨楼地面 |  | m2 | 62.84 |
| 23 | CT室地面暖气管道封包 | 墙、柱面装饰板 | 白色医用抗菌板饰面、18MM防火多层板基层安装 | m2 | 9 |
| 24 | 洁具 | 洗脸盆 |  | 组 | 2 |
| 25 |  | 给、排水附件 |  | 个 | 2 |
| 26 | 白钢包门窗口 | 金属门窗套 |  | m2 | 13.52 |
| 27 | 钢制散热器安拆 | 钢制散热器 |  | 组 | 5 |
| 28 |  | 钢制散热器（拆除） |  | 组 | 5 |
| 29 |  | 塑料管（拆除） |  | m | 20 |
| 30 |  | 塑料管 | CT室地面暖气管道封包 | m | 20 |
| 31 | 深灰色铝踢脚线 | 金属踢脚线 |  | m | 68 |