
梅河口市和平社区卫生服务中心工程项目清单

	序号
	项目
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	[bookmark: _GoBack]厕所维修
	蹲位隔断
	更换拆除
	套
	5

	2
	
	洗手大理石台面
	更换拆除
	组
	1

	3
	
	洗手盆
	更换拆除
	套
	2

	4
	
	水龙头
	更换拆除
	套
	2

	5
	
	下水管
	更换拆除
	套
	2

	6
	
	套装门
	更换拆除
	套
	1

	7
	
	铝扣棚
	更换拆除
	m2
	10.5

	8
	
	照明灯
	更换拆除
	套
	3

	9
	
	线路铺设
	
	捆
	2.4

	10
	
	门锁
	
	套
	1

	11
	牌匾更换维修
	铝塑板
	
	m²
	92

	12
	
	刀匾槽钢
	更换拆除
	m
	20

	13
	
	牌匾镀锌钢骨架
	更换拆除
	m
	160

	14
	
	门头发光字及刀匾雪弗板字
	更换拆除
	套
	1

	15
	台阶地基铺设
	水泥
	
	t
	2

	16
	
	沙石
	
	m³
	5

	17
	
	红砖
	
	块
	2000

	18
	
	机刨石
	
	m²
	30

	19
	
	瓷砖、大理石
	
	m²
	30

	20
	无障碍通道加宽
	白钢扶手
	更换拆除
	m
	30




